㈜한맥기술 기술개발센터

주소 : 서울특별시 송파구 마천로315 3층(마천동 현대그릴빌)   Tel : (02)2141-7494 / Fax : (02)6476-2600

문서번호 : 경영20260515-001

발신일자 : 2026.05.15

수    신 : 현대그린빌 아파트 관리사무소장

발    신 : 한맥기술개발센터

제    목 : 아파트 배관 누수 관련 재발 방지 협조 요청의 건

1. 귀 관리사무소의 노고에 감사드립니다.

2. 2026년 05월 13일 아파트 배관에서 누수가 발생하여 당사 사무실 업무 공간 및 시설물에 피해가 발생하였습니다.

3. 전문업체 긴급 점검 결과, 오수·하수관로 내 다량의 이물질(토사 및 음식물 등)이 적체되어 이로 인해 배수 기능 저하 및 역류 현상이 발생한 것으로 확인되었습니다. 특히, 본 건물은 상부층이 공동주택 구조로 이루어져 있고, 상부 놀이터 및 배수 환경 등의 영향으로 지속적인 관리가 필요한 상황입니다.

4. 금번 사고는 응급 조치를 통해 일차적으로 수습되었으나, 동일 원인에 대한 예방 조치가 병행되지 않을 경우 향후 유사 사고 재발 가능성이 우려되는 상황입니다. 이에 아래와 같은 재발 방지 대책 마련을 요청드립니다.

가. 공용 배관 정기 점검 및 청소

나. 입주민 대상 안내 및 계도 강화

- 화장실 변기 내 물티슈, 비닐류 등 불용성 이물질 투입 자제 안내

- 배관 막힘 및 역류의 원인이 될 수 있는 음식물 분쇄기 사용 관련 주의 안내

5. 향후 동일 또는 유사한 원인으로 누수 및 역류 사고가 재발하여 피해가 확대될 경우, 시설물 복구 및 손해배상 등에 관한 책임 검토가 불가피할 수 있음을 알려드립니다.

6. 귀 관리단의 검토와 조치를 부탁드리며, 입주사 모두가 안전하고 쾌적한 환경에서 사업을 지속할 수 있도록 적극적인 협조를 요청드립니다.

㈜한맥기술 기술개발센터